## Biên bản
BIÊN BẢN HIỆU CHUẨN | [21 empty] | 3. Kiểm tra đo lường
Report of calibration | [22 empty] | No. | S | lm | Tm | ∆T | Te | RHe | Pe
[7 empty] | Số(№): V01.CN2. |  |  |  |  | 1400 |  | .25 | [9 empty] | mm | mm | ºC | °C | ºC | %RH | hPa
Tên phương tiện đo (Object): | [6 empty] | Thuoc vach | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 20.962 | 0 | 21.39 | 62.73 | 748.543
Kiểu (Type): | [7 empty] | Số (Serial №)/Mã QL (Code):
Cơ sở sản xuất (Manufacturer): | [6 empty] | China | [5 empty] | Năm sản xuất (year):
Đặc trưng kỹ thuật (Specification): | [7 empty] | Phạm vi đo (Range): |  |  |  |  | (0 ÷ |  | 1000 |  | ) mm
[8 empty] | Giá trị độ chia (Scale Interval): | [6 empty] | 1 | mm
[8 empty] | Cấp (Grade): |  |  | I
[8 empty] | Vật liệu (Material): |  |  |  | Thép |  |  |  | α = |  | 11.5 |  | (10-6/K)
Cơ sở sử dụng (Customer): | [5 empty] | Viện Đo lường Việt Nam
Địa chỉ (Address): |  |  |  | Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Tp. Hà Nội
Số phiếu nhận mẫu (Form of request, items receipt and return №):
Ngày nhận mẫu (Date of receive items):
Phương pháp thực hiện (Method): | [7 empty] | Thước vạch, thước cuộn - Quy trình hiệu chuẩn
VMI - CP 212 : 2025
Chuẩn, thiết bị chính sử dụng (Standards, equipment used): | [12 empty] | Hệ thống thiết bị hiệu chuẩn/kiểm định thước vạch, thước cuộn
Điều kiện môi trường (Environment conditional):
|  |  | Nhiệt độ (Temparature): (20 ± | [6 empty] | 1 | ) °C |  |  | Độ ẩm (Humidity): (60 ± | [5 empty] | 10) | %RH
Người thực hiện (Person in charge): | [7 empty] | Trần Nam Anh |  |  |  |  | Ngày thực hiện (Date): | [5 empty] | 15-06-2025
Địa điểm thực hiện (Place): | [6 empty] | P112-114 | [6 empty] | Ngày HC tới: |  |  | Không
Kết quả (Results):
| 1. Kiểm tra bên ngoài | [7 empty] | Đạt | [6 empty] | Không đạt
Ghi chú khác:
| 2. Kiểm tra kỹ thuật | [7 empty] | Đạt | [6 empty] | Không đạt
Ghi chú khác:
Bảng 1: Xác định độ rộng vạch chia
[5 empty] | Vị trí đo |  |  |  | Độ rộng vạch chia
[5 empty] | (mm) |  |  |  | (mm)
4. Đánh giá độ không đảm bảo đo
|  | Độ không đảm bảo đo mở rộng: | [7 empty] | U = (0,007+0,004L) mm; [L]:m
|  | Người soát lại | [12 empty] | Người thực hiện
|  | Checked by | [12 empty] | Person in charge
Trần Nam Anh

## GCN
[8 empty] | Số (№) : |  |  | V01.CN5.1400.25
Tên đối tượng (Object): | [6 empty] | Thuoc vach
Kiểu (Type): |  |  |  | 0 | [7 empty] | Số (Serial №) / Mã QL (Tag №): | [5 empty] | V01.CN5.1400.25
Nơi sản xuất (Manufacturer): | [7 empty] | China
Đặc trưng kỹ thuật đo lường (Specification): | [11 empty] | Phạm vi đo (Measuring range): | [5 empty] | (0 ÷ 1000) mm
[12 empty] | Giá trị độ chia (Scale interval): | [5 empty] | 1 mm
[12 empty] | Cấp (Grade): |  |  | I
Cơ sở sử dụng (Customer): | [6 empty] | Viện Đo lường Việt Nam
Địa chỉ (Address): |  |  |  |  | Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Tp. Hà Nội
Phương pháp thực hiện (Method of calibration): | [12 empty] | VMI - CP 212 : 2025
Thước vạch, thước cuộn - Quy trình hiệu chuẩn bằng Hệ thống chuẩn 30 m
(Ruler, Measuring tape - Calibration procedure with 30 m Standard System)
Chuẩn được sử dụng (Standards used): | [9 empty] | Hệ thống thiết bị hiệu chuẩn/kiểm định thước vạch, thước cuộn
[7 empty] | ĐKĐBĐ (Uncertainty): U = | [6 empty] | (0,006+0,001L) mm; [L]:m; (k = 2, P ≈ 95%)
Chuẩn được liên kết đến hệ đơn vị quốc tế SI
(Standards are traceable to the international system of unit SI)
Kết quả (Results): | [5 empty] | Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)
Ngày hiệu chuẩn đề nghị (Recalibration recommended): | [13 empty] | Không áp dụng |  |  | (Non applicable)
Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2025
(Date of issue)
Tống Công Dũng
| Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số (Attached to certificate №): | [15 empty] | V01.CN5.1400.25
| STT No. |  |  | Vị trí kiểm |  |  |  |  | Sai số |  |  |  | STT No. |  | Vị trí kiểm |  |  |  | Sai số
|  |  |  | (Meas. Positions) |  |  |  |  | (Error) | [5 empty] | (Meas. Positions) |  |  |  | (Error)
|  |  |  | (mm) |  |  |  |  | (mm) | [5 empty] | (mm) |  |  |  | (mm)
• Độ không đảm bảo đo mở rộng (Expanded uncertainty): | [14 empty] | U = (0,007+0,004L) mm; [L]:m
tương ứng với độ tin cậy (level of confidence) P ≈ 95%, hệ số phủ (converage factor) k = 2.
• Nơi tiến hành hiệu chuẩn: | [7 empty] | Khu CNC Hòa Lạc, Phòng ĐL Độ dài - Viện Đo lường Việt Nam
(Calibrated at: Hoa Lac Hitech, Laboratory of Length - Vietnam Metrology Institute)
• Môi trường hiệu chuẩn (Environmental conditions for calibration):
|  |  | - Nhiệt độ (Temperature): | [6 empty] | (20 ± 1 ) °C
|  |  | - Độ ẩm (Humidity): | [6 empty] | (60 ± 10) %RH
Người hiệu chuẩn
(Calibrated by)
Trần Nam Anh

## ĐKĐBĐ
on
STT | Vị trí đo (m) | DUT (mm) |  | Laser (mm) |  |  | Error (mm) | Tm | ∆T | Te | Rhe | Pe | us |  |  | uΔc | uα |  |  | ut |  |  | u (µm) |  |  | U (mm) (k=2; P=95%) |  |  | CMC (mm)
|  | Reading | DUT value | Reading | Factor | Standard value |  | ºC | ºC | ºC | %RH | hPa | a | b.L | u | u | u | c.u |  | u | c.u |  | a | b | u | a | b | U
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.962 | 0 | 21.39 | 62.73 | 748.543 | 3 | 0.5 | 3 | 1.2702 | 0.66395 | 0.63872 | 0 | 0.14511 | 1.6688 | 0 | 3.2578 | 1.8555 | 3.2578 | 0.007 | 0.004 | 0.007
1 | [12 empty] | 3 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | 0.66395 | #VALUE! | #VALUE! | 0.017321 | 0.19919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [12 empty] | 3 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | 0.66395 | #VALUE! | #VALUE! | 0.017321 | 0.19919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Các thành phần ĐKĐBĐ; Đvi: µm |  |  | Điều kiện tiêu chuẩn
1 | [12 empty] | 3 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | 0.66395 | #VALUE! | #VALUE! | 0.017321 | 0.19919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Tên gọi | Độ lớn | Phân bố | Te | Rhe | Pe | n
1 | [12 empty] | 3 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | 0.66395 | #VALUE! | #VALUE! | 0.017321 | 0.19919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Chuẩn | 6+1L | Chuẩn | ºC | %RH | mmHg
1 | [12 empty] | 3 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | 0.66395 | #VALUE! | #VALUE! | 0.017321 | 0.19919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Sai lệch vị trí tâm khung hình và tâm vạch chia | 2.2 | HCN | 20 | 50 | 760 | 1.0003
1 | [12 empty] | 3 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | 0.66395 | #VALUE! | #VALUE! | 0.017321 | 0.19919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Hệ số dãn nở nhiệt (10-6/K) | 11.5 | HCN
1 | [12 empty] | 3 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | 0.66395 | #VALUE! | #VALUE! | 0.017321 | 0.19919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | ĐKĐBĐ Bộ thu thập nhiệt độ đa kênh | 0.03 | Chuẩn
1 | [12 empty] | 3 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | 0.66395 | #VALUE! | #VALUE! | 0.017321 | 0.19919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Trường nhiệt độ thân thước |  | HCN
1 | [12 empty] | 3 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | 0.66395 | #VALUE! | #VALUE! | 0.017321 | 0.19919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Biến thiên nhiệt độ lớn nhất của thân thước | 0.5 | HCN
1 | [12 empty] | 3 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | 0.66395 | #VALUE! | #VALUE! | 0.017321 | 0.19919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [12 empty] | 3 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | 0.66395 | #VALUE! | #VALUE! | 0.017321 | 0.19919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [12 empty] | 3 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | 0.66395 | #VALUE! | #VALUE! | 0.017321 | 0.19919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [12 empty] | 3 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | 0.66395 | #VALUE! | #VALUE! | 0.017321 | 0.19919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Độ không đảm bảo đo mở rộng: | U = (0,007+0,004L) mm; [L]:m
1 | [12 empty] | 3 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | 0.66395 | #VALUE! | #VALUE! | 0.017321 | 0.19919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [12 empty] | 3 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | 0.66395 | #VALUE! | #VALUE! | 0.017321 | 0.19919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [12 empty] | 3 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | 0.66395 | #VALUE! | #VALUE! | 0.017321 | 0.19919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [12 empty] | 3 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | 0.66395 | #VALUE! | #VALUE! | 0.017321 | 0.19919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [12 empty] | 3 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | 0.66395 | #VALUE! | #VALUE! | 0.017321 | 0.19919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [12 empty] | 3 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | 0.66395 | #VALUE! | #VALUE! | 0.017321 | 0.19919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | [12 empty] | 3 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | 0.66395 | #VALUE! | #VALUE! | 0.017321 | 0.19919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Danh sách chuẩn
DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ
List of equipment
TT | Mã số | Tên thiết bị | (Name of equipment) | Hãng sản xuất | Đặc trưng kỹ thuật và đo lường | Vật liệu | Số serial | Độ KĐBĐ |  |  | Đơn vị | Hạn hiệu chuẩn
1 |  | Hệ thống thiết bị hiệu chuẩn/kiểm định thước vạch, thước cuộn | (Calibration/verification system for rulers and tape measures) | Việt Nam | ‒ Phạm vi đo: (0 ÷ 30000) mm |  |  | 0.006 | + | 0.001 | mm
2
10)
|  | Danh sách nhân viên | Danh mục phòng TN | Ngày HC tới |  | Tên phương tiện đo
|  | Tống Công Dũng | P112-114 | Có |  | Tiếng Anh | Tiếng Việt
|  | Ngô Ngọc Anh |  | Không |  | (Measuring Tape) | Thước cuộn
|  | Nguyễn Thị Thanh Huyền |  | Trùng ngày HC |  | (Dipping Tape) | Thước cuộn quả dọi
|  | Vũ Khánh Phan |  |  |  | (Ruler) | Thước vạch
Trần Nam Anh
Lê Xuân Dũng
Trần Xuân Đạt